## naslov
ANIMA j.d.o.o. za inženjering i usluge
|  | INVESTITOR : |  |  | BROJ TD:
OIB: 37103912478 |  | OPĆINA TOVARNIK, A.G. Matoša 2, Tovarnik |  |  | 36 - 07 / 18
Ulica maslačaka 11 |  | GRAĐEVINA : |  |  | DATUM:
Vinkovci |  | Rekonstrukcija zgrade vrtića |  |  | svibanj, 2018. god.
TROŠKOVNIK
VODOVOD I KANALIZACIJA
| INVESTITOR : OPĆINA TOVARNIK , | Ulica A.G.Matoša 2, Tovarnik, OIB 38906942564
GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA ZGRADE VRTIĆA
(prenamjena uredskih prostora u vrtićke prostore)
MJESTO GRADNJE : Ulica hrvatskih dragovoljaca 5, Tovarnik, k.č. 1956, k.o. Tovarnik
GLAVNI PROJEKTANT: Tihomir Maras, dipl. ing. arh.
PROJEKTANT : Jelena Krajinović, dipl. ing. građ.
FAZA: GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
MAPA: 3
ZAJEDNIČKA OZNAKA: 7/2018
BROJ TD : 35-07/18
MJESTO I DATUM IZRADE: Vinkovci, svibanj, 2018. godine.
DIREKTOR :
Jelena Krajinović, dipl. ing. građ

## TROSKOVNIK
Rb. | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena ( kn ) | Ukupno ( kn )
1. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA
1.1. | Probijanje otvora u podovima, zidovima i konstrukciji te izrada usjeka u zidovima i podovima za provođenje instalacije vodovoda i kanalizacije. Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad. Paušal.
|  | pauš | 1
1.2. | Utovar i odvoz viška zemlje iz iskopa i šuta sa gradilišta na deponiju. Obračun po m3
|  | m3 | 5
UKUPNO :
2. | INSTALACIJA VODOVODA
2.1. | Dobava i montaža vodovodnih PP-R cijevi prema važećim HRN EN ISO 15874-2, za radni pritisak od 10 bara te izrada instalacije hladne i tople vode pomoću navojnih spojeva i toplinski zavarenih spojeva sa svim potrebnim fazonskim elementima i brtvenim materijalom. U cijenu uračunat sav potreban materijal, prijenos, spojni i pričvrsni materijal obujmice ili konzole, probijanje rupa na zidovima i izrada žljebova te rad do pune gotovosti. Obračun po m1 gotovog cjevovoda spremnog za upotrebu.
| - hladna voda Φ25 mm, PN 10 | m1 | 15
| - topla voda Φ20 mm, PN 10 | m1 | 8
| - vodovodna vertikala Φ20, PN 10 | m1 | 4
2.2. | Dobava i ugradnja ravnih zapornih uzidnih ventila sa kromiranom rozetom i kapicom. Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad. Obračun po komadu.
| -NO 25 | kom | 3
| -NO 20 | kom | 2
2.3. | Izrada izolacije cijevi hladne vode vođene u zidovima i u podovima gotovom izolacijom tipa kao PLAMAFLEX, debljine 3.00 mm. Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad do pune gotovosti. Obračun po m cjevovoda.
| - cijevi Φ25 mm, PN 10 | m1 | 15
| - cijevi Φ20 mm, PN 10 | m1 | 4
2.4. | Izrada izolacije cijevi tople vode vođene u zidovima i u podovima gotovom izolacijom tipa kao PLAMAFLEX, debljine 9.00 mm. Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad do pune gotovosti. Obračun po m cjevovoda.
| - cijevi Φ20 mm, PN 10 | m1 | 8
2.5. | Sitni potrošni materijal za izvedbu instalacije. | pauš | 1
2.6. | Tlačna proba unutrašnje vodovodne instalacije vodom tlaka 20 bara, u trajanju od minimalno 4 sata. | pauš | 1
2.7. | Dezinfekcija i ispiranje unutarnje instalacije vodovoda. | pauš | 1
2.8. | Ispitivanje higijenske ispravnosti i kakvoće vode od strane ovlaštenog poduzeća. | pauš | 1
UKUPNO :
3. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
3.1 | Dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi prema DIN 8062 u skladu sa važećim HRN sa naglavnim spojevima i sa svim potrebnim fazonskim komadima i brtvenim materijalom te izrada kanalizacije. U cijenu uračunate obujmice i konzole, te probijanje rupa u zidu i podu kata te izrada žljebova. Popravak pregradnih i unutarnjih nosivih zidova u produžnom mortu 1:2:6, od blok opeke d=25 cm (saniranje žlijebova), te popravak konstrukcije poda. Obuhvaćena unutarnja instalacija kanalizacije. Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad. Obračun po m1 cijevovoda.
| - Ø 50 | m1 | 3.5
| - Ø110 | m1 | 8
3.2. | Dobava i ugradnja podnog slivnika sa rešetkom i odvodnim priključkom. Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad. Obračun po komadu.
| - odvod Ø 50, dimenzija 15x15 cm | kom | 1
3.3. | Dobava i ugradnja PVC priključka sa gumenom brtvom za WC školjku. Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad. Obračun po komadu. | kom | 1
3.4. | Sitni potrošni materijal za izvedbu instalacije. | pauš | 1
3.5. | Ispitivanje instalacije kanalizacije na nepropusnost. | pauš | 1
UKUPNO :
4. | SANITARNA OPREMA I UREĐAJI
( sve sanitarne uređaje odabire Investitor)
4.1 | Dobava i ugradnja WC-školjke, dječje, od bijele fajanse sa podnim izljevom. Komplet sa: daskom i poklopcem od tvrde plastike, niskim vodokotlićem, kao GEBERIT, priključnim armiranim fleksibilnim crijevom i ispirnom plastičnom cijevi, te učvršćenjem i fugiranjem te ispitivanjem .Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad. Obračun po komadu. | kom | 1
4.2 | Dobava i ugradnja umivaonika od fajanse klase “A” bijele boje, kao GEBERIT,komplet s garniturom za izljev i preljev kromiranim sifonom ø 32 mm te kromiranom cijevi za produženje s rozetom.Umivaonik komplet s potrebnim priborom za montažu na zid.Uključen sav potrebni materijal, pribor i rad. Obračun po komadu. | kom | 1
4.3. | Dobava i ugradnja kromirane stojeće jednoručne mješalice T+H voda , sa priključnim fleksi crijevima. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijal. Ugradbena dužina: prema normi.Uključen sav potrebni materijal i rad. Odračun po komadu.
| - umivaonik | kom | 1
4.4. | Dobava i ugradnja sanitarnog ogledala 60x80 cm od zrcalnog stakla s brušenim rubovima, komplet sa pričvrsnim materijalom. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i potreban materijal. Obračun po komadu. | kom | 1
4.5. | Dobava i ugradnja polica za ugradnju ispod sanitarnog ogledala od sanitarne keramike, duljina 60 cm.U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i potreban materijal. Obračun po komadu. | kom | 1
4.6. | Dobava i ugradnja nosača toaletnog papira u roli, prema izboru investitora komplet sa pričvrsnim materijalom. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i potreban materijal. Obračun po komadu. | kom | 1
4.7. | Dobava i ugradnja dozatora za tekući sapun od polimernog materijala komplet sa pričvrsnim materijalom. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i potreban materijal. Obračun po komadu. | kom | 1
4.8. | Dobava i ugradnja nosača papirnatih ručnika u roli od polimernog materijala. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i potreban materijal. Obračun po komadu. | kom | 1
4.9. | Dobava i montaža držača za četku za čišćenje WC-a komplet sa četkom. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i potreban materijal. Obračun po komadu. | kom | 1
4.10. | Dobava i montaža koša za smeće. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i potreban materijal. Obračun po komadu. | kom | 1
UKUPNO:

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA
2. | INSTALACIJA VODOVODA
3. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
4. | SANITARNA OPREMA I UREĐAJI
UKUPNO:
PDV 25 % :
SVEUKUPNO :